附件：采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 小计 |
| 1 | 3MM纤维素层析滤纸 | 国药W3030221--18\*34cm | 1 | 包 | 350 |  |
| 2 | DNA双螺旋结构模型 | 33307，中号 | 10 | 件 | 80 |  |
| 3 | DNA双螺旋结构模型 | 大号高度60cm带底座 | 2 | 件 | 300 |  |
| 4 | PCR单管 | 0.2mlPCR-02-C爱思进（axygen | 2 | 盒 | 300 |  |
| 5 | PCR管 | 100微升500/包八联排 | 1 | 包 | 100 |  |
| 6 | 白色枪头 | TF-300 /Axygen | 20 | 盒 | 70 |  |
| 7 | 白砂糖 | 500g/包 | 5 | 包 | 8 |  |
| 8 | 薄层玻璃板 | 10cm\*10cm | 100 | 个 | 15 |  |
| 9 | 薄层玻璃板 | 10cm\*20cm | 100 | 个 | 15 |  |
| 10 | 比重瓶 | 25ml附温/垒固 | 20 | 个 | 35 |  |
| 11 | 标签纸 | 得力39mm\*25mm，40枚/张 60张/包 | 20 | 包 | 30 |  |
| 12 | 表面接触碟 | 直径55mm（可多次灭菌） | 80 | 个 | 10 |  |
| 13 | 表面皿 | P1283-02-1EA /芯硅谷 | 30 | 个 | 60 |  |
| 14 | 冰糖 | 500g食品级 | 5 | 包 | 10 |  |
| 15 | 玻璃层析柱-聚四氟塞砂芯板 | C7161-F457mm-1EA /芯硅谷 | 10 | 个 | 180 |  |
| 16 | 不锈钢量杯 | G3316-02-1EA /芯硅谷 | 20 | 个 | 168 |  |
| 17 | 不锈钢托盘 | 长39.5cm宽29.5cm高2cm | 30 | 个 | 10 |  |
| 18 | 不锈钢小管 | 内径为6.0mm±0.1mm，高为10.0mm±0.1mm，外径为7.8mm±0.1mm100只/盒 | 4 | 盒 | 90 |  |
| 19 | 擦镜纸（湿巾） | 蔡司，180片/盒×2盒除菌纸 | 10 | 盒 | 200 |  |
| 20 | 擦镜纸 | 100张/本34155 金佰利 | 300 | 本 | 6 |  |
| 21 | 超滤管 | YZ-UFC900396 | 16 | 个 | 130 |  |
| 22 | 超滤管 | YZ-UFC910096 | 6 | 盒 | 150 |  |
| 23 | 超滤管 | YZ-UFC901096 | 3 | 盒 | 130 |  |
| 24 | 超轻黏土 | 24色/盒 | 10 | 盒 | 25 |  |
| 25 | 称量纸 | W5773-02-5×1EA阿拉丁 | 50 | 包 | 40 |  |
| 26 | 磁力搅拌子 | M5765-08-5EA /i-Quip | 40 | 个 | 6 |  |
| 27 | 大肚移液管 | F060025 /synthware | 30 | 支 | 25 |  |
| 28 | 大试管 | 18\*180mm高硼硅加厚 | 50 | 个 | 2 |  |
| 29 | 单口圆底烧瓶 | F334250 /synthware | 80 | 个 | 30 |  |
| 30 | 蛋白层析空柱 | 5mlSLM049 | 10 | 支 | 15 |  |
| 31 | 电热恒温水浴锅 | 力辰LC-WB-2+ | 10 | 台 | 720 |  |
| 32 | 丁晴手套 | D1857-02-100EA /芯硅谷 | 2 | 盒 | 50 |  |
| 33 | 定性滤纸 | 芯硅谷Q5775-150mm-100EA | 10 | 盒 | 30 |  |
| 34 | 动物细胞模型材料包 | 高中版产品1. 材料包
2. 两块底板

3、轮廓图案4、剪刀+塑料塑形工具5、标签贴+牙签若干6、封膜胶水包（仅高中升级款含)参考图片： | 15 | 包 | 50 |  |
| 35 | 冻存管、冻存盒 | NEST616051冻存管盒，适配2.0ml外旋/1.8ml内旋双射冻存管，10\*10孔 | 2 | 箱 | 300 |  |
| 36 | 短白袋装吸头 | T-300 Axygen | 1 | 箱 | 1100 |  |
| 37 | 防毒面具 | 3M 7502七件套 | 5 | 个 | 200 |  |
| 38 | 防毒面具全面罩 | 3M 6800全面具 | 5 | 个 | 300 |  |
| 39 | 防烟面罩 | 兴安牌TZL30 | 10 | 个 | 50 |  |
| 40 | 肺活量一次性吹嘴 | 1000个/箱 | 1 | 箱 | 300 |  |
| 41 | 分刻度吸量管 | S6023-10ml-10EA /芯硅谷 | 70 | 支 | 20 |  |
| 42 | 分刻度吸量管 | G9077-5ml-10EA /芯硅谷 | 50 | 支 | 15 |  |
| 43 | 分液漏斗 | F471660欣维尔 | 30 | 个 | 60 |  |
| 44 | 分液漏斗 | F474125欣维尔 | 20 | 个 | 65 |  |
| 45 | 封口膜 | Parafilm10cm宽x38m长 | 6 | 个 | 180 |  |
| 46 | 干粉灭火器 | 1kg中加沃安2025新国标 | 30 | 个 | 60 |  |
| 47 | 高硼硅试管 | B6320-A20ml-20EA 芯硅谷 | 250 | 支 | 2 |  |
| 48 | 硅胶翻口瓶塞 | S6950-01-10EA | 10 | 个 | 5 |  |
| 49 | 熟黑芝麻 | 500g/罐 | 3 | 罐 | 20 |  |
| 50 | 化学品泄漏应急处理套装 | 型号：lz-1规格尺寸：50\*31\*20cm | 2 | 个 | 1000 |  |
| 51 | 黄色袋装吸头 | 100个/包，20包/箱科进 | 1 | 箱 | 216 |  |
| 52 | 黄色枪头 | 普兰德货号：732028 | 20 | 包 | 66 |  |
| 53 | 混合系滤膜 | 50张/盒0.22微米津腾无菌 | 2 | 盒 | 50 |  |
| 54 | 混合系针头滤器 | 100个/袋25\*0.22微米津腾无菌 | 2 | 袋 | 65 |  |
| 55 | 记号笔 | 得力(deli) 大双头多用记号笔签字笔 勾线笔会议笔马克笔 10支 | 50 | 盒 | 1.5 |  |
| 56 | 接液管 | 欣维尔A622440 | 40 | 根 | 30 |  |
| 57 | 进样瓶 | 2ml 透明无刻度 带瓶盖5182-0715 | 200 | 支 | 1.5 |  |
| 58 | 聚酰胺薄膜 | 10cm\*10cm | 50 | 个 | 20 |  |
| 59 | 抗凝采血管 | 2ml PET塑料 | 40 | 盒 | 30 |  |
| 60 | 口服液开瓶器 | 不锈钢 | 10 | 个 | 10 |  |
| 61 | 蓝色袋装吸头 | T-1000-B AXYGEN | 2 | 箱 | 450 |  |
| 62 | 离心管 | 430829/康宁 | 4 | 包 | 55 |  |
| 63 | 离心管 | 4307901/康宁 | 4 | 包 | 80 |  |
| 64 | 离心管 | 500/盒MCT-150-C爱思进（axygen | 5 | 箱 | 390 |  |
| 65 | 两口圆底烧瓶 | F144100J /synthware | 50 | 个 | 35 |  |
| 66 | 两口圆底烧瓶 | F144250J /synthware | 50 | 个 | 35 |  |
| 67 | 量筒 | C5983-10ml-2EA芯硅谷 | 50 | 个 | 15 |  |
| 68 | 漏斗 | P3683-C75mm-1EA芯硅谷 | 40 | 个 | 50 |  |
| 69 | 螺口圆底离心管 | 15ml/支100个/包耐高温带刻度Corning | 6 | 包 | 30 |  |
| 70 | 螺口圆底离心管 | 50ml/支50个/包耐高温带刻度Corning | 6 | 包 | 30 |  |
| 71 | 落水自动充气救生圈 | 货号CZJSQnZH7L | 15 | 个 | 130 |  |
| 72 | 铝箔纸 | 10米 | 4 | 卷 | 35 |  |
| 73 | 铝盖西林瓶 | 10ml/个透明螺口不带刻度 | 200 | 个 | 1 |  |
| 74 | 铝盖西林瓶 | 20ml/个透明螺口不带刻度 | 100 | 个 | 1.5 |  |
| 75 | 滤膜（水系） | 50张/盒0.22微米津腾无菌 | 1 | 盒 | 35 |  |
| 76 | 滤膜（有机系） | 50张/盒0.22微米津腾无菌 | 1 | 盒 | 48 |  |
| 77 | 定性滤纸 | Q5775-150mm-100EA芯硅谷 | 8 | 盒 | 20 |  |
| 78 | 棉线球 | 1.2mm\*500米 | 12 | 扎 | 15 |  |
| 79 | 耐高温封瓶膜 | 膜直径3cm 50张/袋 | 5 | 袋 | 5 |  |
| 80 | 耐高温橡皮筋 | 对折长6.5cm 约650条/斤 | 10 | 斤 | 10 |  |
| 81 | 纽扣电池 | 松下CR16323V | 10 | 个 | 8 |  |
| 82 | 喷雾瓶 | 50ml，棕色，细雾垒固带球 | 20 | 个 | 15 |  |
| 83 | 平头微量注射器 | 25ul平头/高鸽 | 2 | 个 | 30 |  |
| 84 | 平头微量注射器 | 100μl /高鸽 | 2 | 个 | 30 |  |
| 85 | 全封闭集菌培养器 | 三联式滤膜孔径：0.45um 泰林 | 30 | 套 | 40 |  |
| 86 | 热风筒 | 飞科1800W /FH6371 | 10 | 个 | 185 |  |
| 87 | 容量瓶 | F810010SP欣维尔 | 20 | 个 | 20 |  |
| 88 | 容量瓶 | F810100SN欣维尔 | 50 | 个 | 20 |  |
| 89 | 容量瓶 | F810250N欣维尔 | 50 | 个 | 30 |  |
| 90 | 熔点管 | 点样0.5mm\*100mm | 4 | 桶 | 25 |  |
| 91 | 三爪夹 | W500095欣维尔 | 60 | 个 | 20 |  |
| 92 | 色谱柱 | 25\*200mm /LAEQ-462077/CNW | 1 | 瓶 | 850 |  |
| 93 | 烧杯 | B231000 synthware | 20 | 个 | 16 |  |
| 94 | 烧杯 | B220100 低型 100ml/synthware | 100 | 个 | 6 |  |
| 95 | 烧瓶夹 | S6648-210mm-1EA | 30 | 个 | 35 |  |
| 96 | 生物安全泄漏处置套装 | 型号：LZ-CL规格尺寸：50\*31\*20cm | 2 | 个 | 985 |  |
| 97 | 生物标本装片 | 50片/盒 | 1 | 盒 | 100 |  |
| 98 | 生物解剖刀柄 | 3#号约13cm长 | 5 | 只 | 10 |  |
| 99 | 生物解剖刀片 | 11#号刀片10片装约4cm长 | 5 | 片 | 15 |  |
| 100 | 生物解剖器 | 七件套1.解剖直剪2.解剖弯剪生物解创器3.弯尖镊4.直尖镊5.解剖针6.4号刀柄7.3号刀柄参考图片： | 60 | 套 | 15 |  |
| 101 | 实验室安全标识 | 禁止标识15x20cm警告标识15x20cm指令标识15x20cm化学品分类标识15x15cm PVC材料4件/套 | 10 | 套 | 100 |  |
| 102 | 手提医用废物垃圾袋 | 42x48cm/只 | 300 | 只 | 0.25 |  |
| 103 | 输液瓶 | 250mL+翻边胶塞 | 50 | 个 | 5 |  |
| 104 | 塑料滴瓶 | 10ml/支 | 100 | 支 | 1.5 |  |
| 105 | 塑料量筒（PP材质） | 10ml SDBB-SYLT010/CNW | 20 | 个 | 10 |  |
| 106 | 塑料量筒（PP材质） | 100ml/CNW | 50 | 个 | 10 |  |
| 107 | 塑料试管帽 | 20mm聚丙烯PP塑料耐高温高压灭菌 | 300 | 个 | 0.7 |  |
| 108 | 塑料试管帽 | 15mm聚丙烯PP塑料耐高温高压灭菌 | 300 | 个 | 0.4 |  |
| 109 | 塑料药勺 | 92331315品牌SCRC | 50 | 个 | 35 |  |
| 110 | 酸式滴定管 | 50ml/91565843S品牌SCRC | 20 | 根 | 150 |  |
| 111 | 索氏提取器 | 虹吸管+冷凝管（一套）欣维尔ZH112534C+ZH113545X | 20 | 套 | 350 |  |
| 112 | 泰林一次性无菌滤杯 | 100ml，10个/袋（微生物限度薄膜过滤） | 5 | 袋 | 80 |  |
| 113 | 搪瓷量杯 | 1000ml国药编码92340102 | 25 | 个 | 25 |  |
| 114 | 微限薄膜过滤用不锈钢滤片 | 不锈钢，直径35mm，厚2mm/泰林 | 10 | 个 | 50 |  |
| 115 | 温度计 | 0-200℃酒精T165025欣维尔 | 30 | 个 | 15 |  |
| 116 | 温度计套管 | 24口径，与圆底烧瓶配套/T172407欣维尔 | 30 | 个 | 10 |  |
| 117 | 无RNA酶枪头 | T-1000-B爱思进 | 1 | 袋 | 85 |  |
| 118 | 无尘纸 | 金佰利280张/30盒/箱 | 3 | 箱 | 500 |  |
| 119 | 无菌采样袋 | 100个/包/均质袋（32cm\*20cm）（带压条）BS-SAM-2032 | 2 | 包 | 100 |  |
| 120 | 无菌采样棉签 | 独立灭菌15cmΦ5mm棉花头 任意位置可折断100支 | 3 | 包 | 35 |  |
| 121 | 无酶无菌离心管 | CORNING康宁带架25支/包50ml | 20 | 包 | 60 |  |
| 122 | 无酶无菌离心管 | 康宁Corning带架50支/包15ml | 10 | 包 | 92 |  |
| 123 | 无热原的枪头 | 250ul 4支/袋 200支/包 | 10 | 包 | 100 |  |
| 124 | 无热原的枪头 | 1000ul 2支/袋 100支/包 | 20 | 包 | 70 |  |
| 125 | 锡箔纸 | 妙洁30cm宽x15m长 | 30 | 盒 | 25 |  |
| 126 | 细胞膜流动镶嵌模型 | 33304，长：26cm,宽18cm，高11cm | 1 | 件 | 80 |  |
| 127 | 细胞培养板 | 701101-1块/包，100块/箱，96孔，U底，TC，灭菌，泡盒装 | 3 | 箱 | 863 |  |
| 128 | 细胞培养板 | 701001-1块/包，100块/箱，96孔，平底，TC，灭菌，泡盒装 | 3 | 箱 | 583 |  |
| 129 | 细胞培养板 | 748001-1块/包，50块/箱，48孔，平底，TC，灭菌，泡盒装 | 3 | 箱 | 360 |  |
| 130 | 细胞培养板 | 702001-1块/包，50块/箱，24孔，平底，TC，灭菌，泡盒装 | 3 | 箱 | 350 |  |
| 131 | 细胞培养板 | 703001-1块/包，50块/箱、6孔，平底，TC，灭菌，泡盒装 | 3 | 箱 | 350 |  |
| 132 | 细胞培养板 | 712001-1块/包，50块/箱，12孔，平底，TC，灭菌，泡盒装 | 3 | 箱 | 350 |  |
| 133 | 细胞培养皿 | 直径60mm20个/包，CORNING康宁 | 10 | 包 | 90 |  |
| 134 | 细胞培养皿 | 704001-20个/包，15包/箱，100\*20mm，TC，灭菌 | 2 | 箱 | 430 |  |
| 135 | 细胞培养皿 | 直径35mm20个/包，CORNING康宁 | 10 | 包 | 80 |  |
| 136 | 细胞培养瓶 | 707003-10只/袋，20袋/箱，T25，TC，透气盖，灭菌 | 3 | 箱 | 600 |  |
| 137 | 细胞培养瓶 | 707001-10只/袋，20袋/箱，T25，TC，密封盖，灭菌 | 3 | 箱 | 588 |  |
| 138 | 细胞培养瓶 | 708003-5只/袋，20袋/箱，T75，TC，透气盖，灭菌 | 2 | 箱 | 695 |  |
| 139 | 细胞培养瓶 | 708001-5只/袋，20袋/箱，T75，TC，密封盖，灭菌 | 2 | 箱 | 625 |  |
| 140 | 细胞增殖及毒性检测试剂盒(CCK-8),增强型 | MA0218-5-1000T | 3 | 盒 | 300 |  |
| 141 | 显微镜凹面载玻片 | 世泰25\*76mm50片/盒 | 2 | 盒 | 55 |  |
| 142 | 显微镜盖玻片 | 世泰20\*20mm200片/盒 | 50 | 盒 | 15 |  |
| 143 | 显微镜平面载玻片 | 世泰25\*76mm50片/盒 | 80 | 盒 | 12 |  |
| 144 | 消毒喷壶 | Biosharp/BS-PH-002 | 20 | 个 | 10 |  |
| 145 | 小试管 | 10mm\*100mm无热原 天大天发 | 100 | 支 | 8 |  |
| 146 | 研钵 | P6216-151mm-1EA芯硅谷 | 40 | 个 | 35 |  |
| 147 | 样品过滤嘴（水系） | 100个/袋0.22微米 生工 | 2 | 袋 | 65 |  |
| 148 | 样品过滤嘴（有机系） | 100个/袋0.22微米 生工 | 2 | 袋 | 65 |  |
| 149 | 样品瓶盒 | 2mlx50格/个孔径12.5mm | 10 | 个 | 6 |  |
| 150 | 液相小瓶内插管 | 500个/袋货号5181-1270 | 1 | 个 | 150 |  |
| 151 | 一次性CPR屏障消毒面膜 | HM/1027,50片/盒 | 10 | 盒 | 25 |  |
| 152 | 一次性丁腈手套 | 探索编号：03264974 | 50 | 盒 | 38 |  |
| 153 | 一次性丁腈手套 | 探索编号：03265405 | 50 | 盒 | 38 |  |
| 154 | 一次性独立包装无菌滤膜 | 47mm，0.45um，100片/盒，格栅津腾 | 2 | 盒 | 150 |  |
| 155 | 一次性胶头滴管 | 5ml | 100 | 个 | 2 |  |
| 156 | 一次性胶头滴管 | 10ml | 100 | 个 | 2 |  |
| 157 | 一次性接种环 | I1577-01-200EA 芯硅谷 | 6 | 包 | 100 |  |
| 158 | 一次性食品手套 | 手套，食用，50-100个/包，透明加厚 | 10 | 包 | 10 |  |
| 159 | 一次性塑料吸管 | 冰禹BYrl-204，3ml，100个/包 | 10 | 包 | 10 |  |
| 160 | 一次性塑料吸管 | 5ml，一包100根冰禹 BY-2024 巴氏吸管 | 10 | 包 | 15 |  |
| 161 | 一次性塑料吸管 | 10ml，一包100根冰禹 BY-2024 巴氏吸管 | 10 | 包 | 15 |  |
| 162 | 一次性鞋套 | 芯硅谷A1676-09-100EA | 10 | 盒 | 25 |  |
| 163 | 一次性医用口罩 | 稳健独立包装50个/盒604-005326 | 50 | 盒 | 45 |  |
| 164 | 一次性医用丁腈手套 | D1857-02-100EA 芯硅谷 | 50 | 盒 | 40 |  |
| 165 | 一次性植绒采样拭子 | 100支/包 | 2 | 包 | 50 |  |
| 166 | 医用脱脂纱布 | ASOCC 43310101品牌ASONE | 10 | 卷 | 50 |  |
| 167 | 银耳 | 500g | 1 | 包 | 35 |  |
| 168 | 载玻片 | F1467-02-100EA 芯硅谷 | 15 | 盒 | 35 |  |
| 169 | 展开框 | A4/297\*210mm | 20 | 个 | 10 |  |
| 170 | 针式滤膜过滤器 | 聚四氟乙稀PTFE膜孔径：25\*0.45um100个/盒 生工 | 5 | 盒 | 60 |  |
| 171 | 针式滤膜过滤器 | 聚醚砜PES膜孔径：25\*0.45um100个/盒 生工 | 5 | 盒 | 80 |  |
| 172 | 蒸发皿 | P1256-75ml-6EA阿拉丁 | 25 | 个 | 10 |  |
| 173 | 蒸发皿 | P6211-50ml-1EA | 50 | 个 | 20 |  |
| 174 | 直形回流冷凝管 | C504300 欣维尔 | 20 | 根 | 60 |  |
| 175 | 智能恒温数显磁力电热套 | 500ml,CLT-1A-500ml，带磁力功能的 | 10 | 个 | 680 |  |
| 176 | 锥底离心管 | 430828-25支/架，500支/箱，PP材质，平盖，已灭菌，15500×g50ml 康宁 | 3 | 箱 | 925 |  |
| 177 | 棕色具塞锥形瓶 | 100ml | 30 | 个 | 30 |  |
| 178 | 棕色量瓶 | F810025Z欣维尔 | 40 | 个 | 45 |  |
| 179 | 棕色量瓶 | F810050ZP-1 synthware | 40 | 个 | 45 |  |
| 180 | 棕色容量瓶 | F811000ZP synthware | 20 | 个 | 75 |  |
| 181 | 男生长袖白大褂 | M（定制刺绣LOGO)厚款 | 20 | 件 | 80 |  |
| 182 | 男生长袖白大褂 | XL定制刺绣LOGO)厚款 | 22 | 件 | 80 |  |
| 183 | 男生长袖白大褂 | XXL（定制刺绣LOGO)厚款 | 15 | 件 | 80 |  |
| 184 | 男生长袖白大褂 | XXXXL（定制刺绣LOGO)厚款 | 3 | 件 | 80 |  |
| 185 | 女生短袖白大褂 | XL（定制刺绣LOGO)厚款 | 15 | 件 | 80 |  |
| 186 | 女生长袖白大褂 | L（定制刺绣LOGO)厚款 | 15 | 件 | 80 |  |
| 187 | 女生长袖白大褂 | M（定制刺绣LOGO)厚款 | 15 | 件 | 80 |  |
| 188 | 男生短袖白大褂 | L（定制刺绣LOGO)厚款 | 10 | 件 | 80 |  |
| 189 | 男生短袖白大褂 | M（定制刺绣LOGO)厚款 | 10 | 件 | 80 |  |
| 190 | 男生短袖白大褂 | XL定制刺绣LOGO)厚款 | 17 | 件 | 80 |  |
| 191 | 男生短袖白大褂 | XXL（定制刺绣LOGO)厚款 | 10 | 件 | 80 |  |
| 192 | 男生短袖白大褂 | XXXXL定制刺绣LOGO)厚款 | 3 | 件 | 80 |  |
| 193 | 女生短袖白大褂 | L（定制刺绣LOGO)厚款 | 10 | 件 | 80 |  |
| 194 | 女生短袖白大褂 | M（定制刺绣LOGO)厚款 | 15 | 件 | 80 |  |
| 195 | 女生短袖白大褂 | S（定制刺绣LOGO)厚款 | 15 | 件 | 80 |  |
| 196 | 女生短袖白大褂 | M（定制刺绣LOGO)厚款 | 10 | 件 | 80 |  |
| 197 | 1,2-二油酰基卵磷脂(DOPC) | D130438-1g/99%aladdin | 1 | 瓶 | 790 |  |
| 198 | 30%聚丙烯酰胺凝胶储液（29:1） | A665714-2×250ml | 4 | 瓶 | 600 |  |
| 199 | 50bpLadderDNAMarker | BM0318 百奥 | 2 | 管 | 500 |  |
| 200 | 5xTBE缓冲液 | 货号：LC6675 | 5 | 瓶 | 450 |  |
| 201 | AnnexinV-FineTest？488/PIApoptosisKit | K074-100T | 1 | 盒 | 1600 |  |
| 202 | anti-BCL2antibody | 博士德A00040-150ul | 1 | 支 | 1100 |  |
| 203 | Baird-Parker琼脂 | CM0275B | 1 | 瓶 | 650 |  |
| 204 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型) | P0009 碧云天 | 3 | 盒 | 1200 |  |
| 205 | BGLB肉汤 | 250g HKM022220B | 1 | 瓶 | 235 |  |
| 206 | BSA牛血清白蛋白（≥96%） | B265991-10g 阿拉丁 | 2 | 瓶 | 400 |  |
| 207 | Calcein/PI细胞活性与细胞毒性检测试剂盒 | C2015L | 2 | 盒 | 1500 |  |
| 208 | DMEM培养基 | 11965-092/500ml Gibco | 10 | 瓶 | 270 |  |
| 209 | DNAMarker | DNALadder(0.2-10kb,21bands)，100次，-20℃保存 | 2 | 管 | 450 |  |
| 210 | DNAMarker1kb，2000DL | 10501ES80 | 5 | 管 | 450 |  |
| 211 | DNA酶I | 940-000879-00 | 1 | 盒 | 890 |  |
| 212 | DNBSEQ-E25RS高通量测序试剂套装（FCLPE150） | 940-000567-00 | 1 | 盒 | 3000 |  |
| 213 | dsDNAHSAssayKits | EQ121 | 1 | 盒 | 950 |  |
| 214 | DSPE-PEG | 100mgPC>99%aladin | 1 | 瓶 | 850 |  |
| 215 | EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | HKI001 | 6 | 盒 | 140 |  |
| 216 | Gel-Green(EB升级换代产品,10000X)荧光染料 | 1ml，-20℃避光保存货号：S7563 | 2 | 管 | 980 |  |
| 217 | Gel-Red(EB升级换代产品,10000X)荧光染料 | 1ml，-20℃避光保存货号：D0140 | 2 | 管 | 972 |  |
| 218 | Goldview | G8142-0.5ml\*2solarbio | 3 | 套 | 380 |  |
| 219 | HindIII限制性内切酶 | 3000units NEB | 2 | 管 | 300 |  |
| 220 | HKI001EasyID大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定试剂盒10test | 4种×10test/盒 | 2 | 盒 | 150 |  |
| 221 | HKI002 EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 10test | 13种×10test/盒 | 2 | 盒 | 350 |  |
| 222 | HRPConjugatedAffiniPureGoatAnti-RabbitIgG(H+L) | 博士得BA1054 | 2 | 盒 | 800 |  |
| 223 | LB液体培养基 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 120 |  |
| 224 | L-脯氨酸 | 国药-25g | 1 | 瓶 | 50 |  |
| 225 | M13通用引物 | 2×20ul | 3 | 袋 | 300 |  |
| 226 | MGIEasy唾液样本采集套装 | 940-001262-00 | 80 | 盒 | 25 |  |
| 227 | MGIEasy微生物DNA提取试剂盒 | 1000027955 | 2 | 盒 | 2400 |  |
| 228 | MGIEasy血液基因组DNA提取试剂盒（磁珠法） | 940-000633-00 | 1 | 盒 | 1350 |  |
| 229 | MouseIL-1β(Interleukin1Beta)ELISAKit | PI301 | 1 | 盒 | 2800 |  |
| 230 | MouseTNF-α(TumorNecrosisFactorAlpha)ELISAKit | PT512 | 1 | 盒 | 2800 |  |
| 231 | MRS琼脂培养基 | CM1153B | 6 | 瓶 | 400 |  |
| 232 | N1011-B核酸纯化柱(提取基因组) | 100管/包N1011-B索莱宝 | 2 | 包 | 130 |  |
| 233 | Ncol | 200Ul/管 NEB | 2 | 管 | 350 |  |
| 234 | One-stepTUNELInSituApoptosisKit(Green,FineTest庐488) | FNCK101-100T | 1 | 盒 | 2700 |  |
| 235 | PBS缓冲液 | 500ml（货号70011-069） | 3 | 盒 | 685 |  |
| 236 | PCR Kit with Taq（PCR反应试剂盒） | 货号：RR001C(B×3) | 2 | 盒 | 1950 |  |
| 237 | PCRreactionkit(2000bp) | ph0122 | 3 | 盒 | 250 |  |
| 238 | PEG6000 | P8250-500g | 2 | 瓶 | 80 |  |
| 239 | PH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 250g HB8454-2 | 8 | 瓶 | 85 |  |
| 240 | pMD18-T载体 | takara6011 | 3 | 瓶 | 450 |  |
| 241 | pUC19 质粒 | Takara3219 | 3 | 盒 | 380 |  |
| 242 | RNAseA（RNA酶） | (10mg/ml)，金普诺安 | 5 | 管 | 200 |  |
| 243 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g颗粒型 023022P1 | 2 | 瓶 | 200 |  |
| 244 | SCDLP肉汤 | 250g | 2 | 瓶 | 85 |  |
| 245 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 | 5ml/管P0015B | 5 | 管 | 38 |  |
| 246 | SDSPGAE凝胶试剂盒 | P0903M beyotime | 10 | 盒 | 630 |  |
| 247 | Sephadex G50 | G5080-50G /sigma | 1 | 瓶 | 250 |  |
| 248 | T4DNA连接酶 | BR28kuCAS9015-85-4 | 1 | 管 | 800 |  |
| 249 | tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液 | T196370-500ml阿拉丁 | 4 | 瓶 | 280 |  |
| 250 | Western blot DAB 显色试剂盒 | 博士德sa2024，浓缩型（小鼠来源） | 1 | 瓶 | 550 |  |
| 251 | WesternblotDAB显色试剂盒 | 博士得SA2025，抗兔子 | 2 | 盒 | 550 |  |
| 252 | Western抗体孵育袋 | 100张，15x25cm | 3 | 包 | 300 |  |
| 253 | Western转膜液 | W743360-500ml l/aladdin | 3 | 瓶 | 120 |  |
| 254 | 安琪高活性干酵母粉 | 安琪5g/袋 | 20 | 袋 | 2 |  |
| 255 | 氨苄青霉素(Ampcilin) | A187417-250mg l/aladdin | 1 | 瓶 | 1850 |  |
| 256 | 白醋 | 500mL | 15 | 瓶 | 10 |  |
| 257 | 标准级胎牛血清（中国） | FCS500-500mL | 1 | 瓶 | 1600 |  |
| 258 | 标准卡夹（S2） | C105101200次/支 | 1 | 盒 | 1800 |  |
| 259 | 冰片对照品（鉴别） | 20mg/支中检所 | 2 | 支 | 150 |  |
| 260 | 彩虹蛋白广谱marker | Thermo货号:26620 | 2 | 支 | 1500 |  |
| 261 | 彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD) | P0069 /beyotime | 2 | 管 | 990 |  |
| 262 | 茶叶 | 100g/袋 | 6 | 袋 | 50 |  |
| 263 | 查氏培养基 | 广东环凯250g/瓶 | 6 | 瓶 | 100 |  |
| 264 | 肠道菌增菌液体培养基 | 250g/022161P1 | 3 | 瓶 | 280 |  |
| 265 | 超高浓度胶体金 | 金纳米粒子30nm,无表面活性剂 | 42 | ml | 30 |  |
| 266 | 陈醋 | 500mL | 8 | 瓶 | 100 |  |
| 267 | 磁珠法唾液、尿液基因组DNA抽提试剂盒 | CW2506S-96 | 2 | 盒 | 760 |  |
| 268 | 磁珠法细菌基因组DNA提取试剂盒 | B518749-0100 | 3 | 盒 | 700 |  |
| 269 | 磁珠菌种保藏管（Prolab？ microbank，） | 每盒80支2ml塑料小管，每支内含1ml的缓冲液和25颗磁珠五种颜色瓶盖和磁珠 | 1 | 盒 | 1300 |  |
| 270 | 大肠埃希氏菌EscherichiacoliCMCC(B)44102 | 冻干粉支中检所 | 1 | 支 | 350 |  |
| 271 | 大肠埃希氏菌 | 10测试/盒 | 6 | 盒 | 130 |  |
| 272 | 大肠杆菌DH5a感受态细胞 | takara9057 | 3 | 瓶 | 39 |  |
| 273 | 大肠杆菌菌种 | ATCC25922/48瓶，1mL/瓶智汇生物 | 1 | 盒 | 576 |  |
| 274 | 大肠杆菌IMViC生化鉴定盒 | 4种×10次/盒 | 4 | 盒 | 140 |  |
| 275 | 大肠菌群测试片 | 6416/24片/袋 | 5 | 袋 | 150 |  |
| 276 | 大豆卵磷脂 | L105733-100g90% | 1 | 瓶 | 700 |  |
| 277 | 大孔树脂 | D<101>型30266071 | 2 | 瓶 | 300 |  |
| 278 | 丹参酮ⅡA（含量测定） | 20mg/支中检所 | 4 | 支 | 180 |  |
| 279 | 丹酚酸B（含量测定） | 20mg/支中检所 | 4 | 支 | 200 |  |
| 280 | 胆固醇 | C804519-100g99%macklin | 1 | 瓶 | 300 |  |
| 281 | 蛋白胨peptone | A505247-0500 | 2 | 瓶 | 150 |  |
| 282 | 蛋白酶K | ProteinaseK(20mg/ml)，货号：10412ES10 | 3 | 管 | 850 |  |
| 283 | 蛋白上样缓冲液 | 2x，10ml P1018-10ml | 4 | 瓶 | 120 |  |
| 284 | 蛋黄卵磷脂 | 5g＞90% L305002-5g阿拉丁 | 1 | 瓶 | 600 |  |
| 285 | 低聚麦芽糖 | 500g | 1 | 瓶 | 45 |  |
| 286 | 吊白块检测试剂盒 | 50T 100次 | 3 | 盒 | 420 |  |
| 287 | 冻干血浆 | 0.5mL/支×10/盒 | 2 | 盒 | 100 |  |
| 288 | 对乙酰氨基酚（鉴别） | Alfa/A11240.36 | 2 | 支 | 75 |  |
| 289 | 粉末油脂 | 500g | 1 | 瓶 | 40 |  |
| 290 | 蜂蜜 | 食用级，250g/包 | 5 | 瓶 | 35 |  |
| 291 | 腐乳曲粉 | 川秀5g/袋 | 10 | 袋 | 2 |  |
| 292 | 复合维生素B药片 | 力生制药-1盒 | 3 | 盒 | 9 |  |
| 293 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | CM0085B | 2 | 瓶 | 300 |  |
| 294 | 感受态细胞制备试剂盒 | takara9139 | 3 | 瓶 | 260 |  |
| 295 | 改良高氏1号培养基 | 250g/瓶 海博  | 5 | 瓶 | 120 |  |
| 296 | 果冻粉 | 500g | 5 | 瓶 | 15 |  |
| 297 | 合成上游引物Rhv3-1 | OD 20 5' – AATGCTAGCTATCACCTACACTGACTGCACC - 3′（分装成5管）生工 | 5 | 管 | 185 |  |
| 298 | 合成下游引物Rhv3-2 | OD 40 5' – CCAAGCTTCCTGCAGCTTACTATTCATCGTACGCGTCTTCCG - 3′（分装成5管）生工 | 5 | 管 | 185 |  |
| 299 | 合成引物：D18S51-F | 5'–TGAGGCAGGAGTTCTTG-3′OD=20（分装成2管）华大 | 1 | 管 | 225 |  |
| 300 | 合成引物：D18S51-R | 5'–ATGTTGGCTTCTCTCTGTTCT-3′OD=20（分装成2管）华大 | 2 | 管 | 225 |  |
| 301 | 合成引物：D5S818-F | 5'–GGGTGATTTTCCTCTTTGGT-3′OD=20（分装成2管）华大 | 3 | 管 | 225 |  |
| 302 | 合成引物：D5S818-R | 5'–CCAATCATAGCCACAGTTTACA-3′OD=20（分装成2管）华大 | 3 | 管 | 225 |  |
| 303 | 合成引物：D7S820-F | 5'–TCAGGCTGACTATGGAGTTATT-3′OD=20（分装成2管）华大 | 3 | 管 | 225 |  |
| 304 | 合成引物：D7S820-R | 5'–ACGATTCCACATTTATCCTCAT-3′OD=20（分装成2管）华大 | 3 | 管 | 225 |  |
| 305 | 核酸提取试剂盒 | HK-HZ04/48T智汇生物 | 3 | 盒 | 450 |  |
| 306 | 红霉素标准品 | 中检院100mg/支 | 2 | 支 | 200 |  |
| 307 | 花生油 | 500ml/瓶 | 8 | 瓶 | 25 |  |
| 308 | 活性炭 | 药物脱色用C112241-1kg | 2 | 瓶 | 119 |  |
| 309 | 甲基橙指示剂 | 25g M101227-25g阿拉丁 | 4 | 瓶 | 50 |  |
| 310 | 甲基绿比罗红染色液 | A液100ml+B液500ml/套 | 1 | 套 | 230 |  |
| 311 | 胶体金试剂 | 5nm60370 | 42 | ml | 30 |  |
| 312 | 胶体金免疫层析优化剂套装 | 包括20mLSDS-L20gSDS-F，35gL-90D，35gL-30。 | 1 | 盒 | 2300 |  |
| 313 | 酵母粉 | 安琪5g/袋 | 10 | 袋 | 2 |  |
| 314 | 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基（YPD） | 250g 环凯 | 1 | 瓶 | 120 |  |
| 315 | 酵母浸膏Yeastextract | LP0021B /Oxoid | 3 | 瓶 | 100 |  |
| 316 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA） | CM0107B | 1 | 瓶 | 200 |  |
| 317 | 金黄色葡萄球菌CMCC | 冻干粉中检所 | 1 | 支 | 500 |  |
| 318 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 6491 | 3 | 袋 | 200 |  |
| 319 | 菌落总数测试片FilmplateTMAerobicBB202 | 3M/6406 | 6 | 包 | 200 |  |
| 320 | 抗生素检定培养基Ⅰ(PH7.8~8.0) | 250g/瓶 三药 | 2 | 瓶 | 150 |  |
| 321 | 抗生素检定培养基Ⅱ(PH6.5~6.6) | 250g/瓶 三药 | 2 | 瓶 | 150 |  |
| 322 | 考马斯亮蓝G250 | 1154440025/sigma | 1 | 瓶 | 450 |  |
| 323 | 链霉素标准品 | 中检院200mg/支 | 1 | 支 | 300 |  |
| 324 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 广东环凯250g/瓶028033 | 8 | 瓶 | 135 |  |
| 325 | 龙胆紫染液 | 0.01g/ml，100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 50 |  |
| 326 | 卵黄亚碲酸钾增菌剂 | 029192 环凯 | 10 | 支 | 185 |  |
| 327 | 吕氏碱性美蓝染色液 | 青岛海博0.1% 5ml\*6支/盒 | 5 | 瓶 | 50 |  |
| 328 | 绿脓杆菌生化鉴定盒 | 5种x10支/盒071840 | 4 | 盒 | 185 |  |
| 329 | 氯霉素标准品 | 中检院200mg/支 | 2 | 支 | 200 |  |
| 330 | 氯霉素检测卡 | 40条/盒北京普赞 | 2 | 盒 | 800 |  |
| 331 | 氯霉素酶联免疫试剂盒 | 96孔/盒北京普赞 | 2 | 盒 | 800 |  |
| 332 | 麦康凯琼脂培养基 | 69002664国药 | 2 | 瓶 | 200 |  |
| 333 | 麦康凯液体培养基 | HB8313-5 | 2 | 瓶 | 150 |  |
| 334 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g HKM | 1 | 瓶 | 200 |  |
| 335 | 玫瑰红钠培养基 | 广东环凯250g/瓶 | 10 | 瓶 | 150 |  |
| 336 | 霉菌和酵母菌测试片 | 647725片/包 3M | 5 | 袋 | 290 |  |
| 337 | 木瓜蛋白酶 | S10011-100g/shyuanye | 1 | 瓶 | 99 |  |
| 338 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂 | 250g/029998 | 4 | 瓶 | 380 |  |
| 339 | 脑心浸出液肉汤培养基 | CM1135B | 2 | 瓶 | 260 |  |
| 340 | 尿素（99%） | 国药-100g/TU0073100G | 6 | 瓶 | 40 |  |
| 341 | 牛磺酸 | T103831-500g/阿拉丁 | 1 | 瓶 | 55 |  |
| 342 | 农残检测试剂盒（固体）粉剂液体农残试剂 | 广州市益满生物科技有限公司规格：500次/盒 | 2 | 盒 | 300 |  |
| 343 | 啤酒酵母 | 500g | 1 | 瓶 | 480 |  |
| 344 | 平板计数琼脂（PCA） | 广东环凯250g/瓶022070A | 5 | 瓶 | 280 |  |
| 345 | 葡聚糖凝胶G50 | S489270-25g/aladdin | 1 | 瓶 | 1542 |  |
| 346 | 琼脂糖 | A434536-10g/aladdin | 2 | 瓶 | 300 |  |
| 347 | 人参皂苷Rb1（鉴别） | 20mg/支中检所 | 3 | 支 | 350 |  |
| 348 | 人参皂苷Re（鉴别） | 20mg/支中检所 | 3 | 支 | 350 |  |
| 349 | 人参皂苷Rg1（鉴别） | 20mg/支中检所 | 3 | 支 | 350 |  |
| 350 | 人体唾液基因组提取试剂盒 | 50次生工B518266-0050 | 3 | 盒 | 385 |  |
| 351 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 青岛海博5ml\*8支/盒 | 5 | 瓶 | 50 |  |
| 352 | 三七皂苷R1（鉴别） | 20mg/支中检所 | 4 | 支 | 325 |  |
| 353 | 三糖铁琼脂培养基（TSI） | 250g/022080 环凯 | 3 | 瓶 | 200 |  |
| 354 | 沙门氏菌测试片 | 6412/3M | 5 | 袋 | 290 |  |
| 355 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 中检院13.0g/200mL/袋 | 20 | 袋 | 70 |  |
| 356 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA) | 250g/三药11325 | 6 | 瓶 | 200 |  |
| 357 | 沙氏葡萄糖液体培养基(SDB) | 250g/海博 | 1 | 瓶 | 120 |  |
| 358 | 生物半透膜渗透实验装 | 生物半透膜实验套装(红色单组) | 2 | 套 | 25 |  |
| 359 | 石炭酸复红染色液 | 100mL/瓶 | 5 | 瓶 | 35 |  |
| 360 | 食用香精 | 500ML | 1 | 瓶 | 15 |  |
| 361 | 食用油酸价速测盒 | 100次/盒北京普赞 | 2 | 盒 | 400 |  |
| 362 | 双氧水速测试纸 | 20次/盒北京普赞 | 3 | 盒 | 100 |  |
| 363 | 廋肉精三联卡 | 50条/盒北京普赞 | 3 | 盒 | 250 |  |
| 364 | 苏丹红速测盒 | 20次/盒北京普赞 | 3 | 盒 | 310 |  |
| 365 | 台盼蓝(BioReagent) | C189350250/国药 | 1 | 瓶 | 230 |  |
| 366 | 甜酒曲粉 | 安琪8g/袋（甜味型） | 10 | 袋 | 2 |  |
| 367 | 通用基因组DNA提取试剂盒 | D2100-100T | 2 | 盒 | 620 |  |
| 368 | 铜绿假单胞菌CMCC | 冻干粉1000~10000CFU/瓶 | 1 | 支 | 650 |  |
| 369 | 铜绿假单胞菌生化鉴定盒(5种×10次) | 5种×10次/盒 | 2 | 盒 | 300 |  |
| 370 | 兔全血草酸钾抗凝 | 100ml/蕊特 | 2 | 瓶 | 450 |  |
| 371 | 唾液基因组DNA提取试剂盒（磁珠法） | 50T天根DP705 | 2 | 盒 | 500 |  |
| 372 | 微晶纤维素 | 药用辅料1Kg/包M489686-05-1kg  | 2 | 包 | 100 |  |
| 373 | 维生素B12 | 500g | 1 | 瓶 | 200 |  |
| 374 | 维生素B2标准品 | 25mg/B21290shyuanye | 3 | 瓶 | 200 |  |
| 375 | 维生素B6 | 500g | 1 | 瓶 | 85 |  |
| 376 | 维生素E | 25galadin | 1 | 瓶 | 176 |  |
| 377 | 洗洁精 | 品牌：新居爽2L | 20 | 桶 | 35 |  |
| 378 | 限制性内切酶DdeI | 1mLTakara/百奥莱博 | 2 | 支 | 300 |  |
| 379 | 新洁尔灭 | 500ml/瓶 | 70 | 瓶 | 15 |  |
| 380 | 溴代十六烷基三甲胺（CTAB） | C8440-500g | 1 | 瓶 | 440 |  |
| 381 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基（十六烷基三甲基溴化铵培养基） | 250g/环凯 | 2 | 瓶 | 185 |  |
| 382 | 氧化酶试纸 | 10片/盒O756759-1EA 阿拉丁 | 2 | 盒 | 33 |  |
| 383 | 叶脉书签制作液 | phygene，制作液1000ml+漂白液1000ml/套 | 5 | 套 | 400 |  |
| 384 | 伊红美蓝琼脂 | 250g/环凯 | 1 | 瓶 | 200 |  |
| 385 | 胰化蛋白胨 | LP0042B/Oxoid | 1 | 瓶 | 120 |  |
| 386 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 12.0g/300mL/袋 | 20 | 袋 | 70 |  |
| 387 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 广东环凯250g/瓶 | 18 | 瓶 | 150 |  |
| 388 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 广东环凯250g | 10 | 瓶 | 158 |  |
| 389 | 胰酶 | 500ml(gibico）25200-072 | 2 | 瓶 | 450 |  |
| 390 | 胰酶细胞消化液（含酚红） | 100ml0.25%胰酶25200-056 | 6 | 瓶 | 200 |  |
| 391 | 乙型副伤寒沙门氏菌CMCC(B)50094 | 冻干粉1000~10000CFU/瓶 | 1 | 支 | 650 |  |
| 392 | 引物1-1：ACTN3-F（5'-CTGTTGCCTGTGGTAAGTGGG-3） | OD=5（分装成5管）生工 | 3 | 管 | 285 |  |
| 393 | 引物1-2：ACTN3-R（5'- TGGTCACAGTATGCAGGAGGG-3'） | OD=5（分装成5管）生工 | 3 | 管 | 285 |  |
| 394 | 荧光定量PCR试剂盒 | HK-D001/48T | 5 | 盒 | 1300 |  |
| 395 | 营养琼脂培养基 | 广东环凯250g/瓶022021P1 | 10 | 瓶 | 120 |  |
| 396 | 优级胎牛血清 | 依科赛FSP500-500mL | 1 | 瓶 | 2000 |  |
| 397 | 月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤-MUG(LST-MUG) | 货号22211 环凯 | 1 | 瓶 | 700 |  |
| 398 | 粘质沙雷氏菌 | 冻干粉支 CMCC | 1 | 支 | 500 |  |
| 399 | 制霉菌素片 | 山东鲁抗50万单位\*100片/瓶 | 2 | 瓶 | 50 |  |
| 400 | 质粒 pET22b-Rhv3 | Takara1mL | 1 | 管 | 520 |  |
| 401 | 质粒小量提取试剂盒 | D0075M | 2 | 盒 | 450 |  |
| 402 | 中温α-淀粉酶 | A109182-500g | 2 | 瓶 | 300 |  |
| 403 | 重金属检测试纸 | 10T六价铬 铅 汞各100PCS陆恒 | 10 | 盒 | 30 |  |
| 404 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 250g | 2 | 瓶 | 200 |  |
| 合计（元） |  |